**Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления муниципального контроля**

**за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в городском округе Самара**

1. Две или более аварии, произошедшие на одних и тех же объектах теплоснабжения, в течение трех месяцев;
2. Два и более обращения потребителей, поступившие в контрольный орган в течение трех месяцев подряд, по вопросам надежности теплоснабжения на объектах теплоснабжения, в отношении которых единой теплоснабжающей организацией реализовывались мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации в соответствии со схемой теплоснабжения городского округа Самара;
3. Несоблюдение единой теплоснабжающей организацией перечня и сроков мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности систем теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснабжения городского округа Самара.