## Мероприятия
Приложение 7. Мероприятия за 2025 год ООО "СамЭК" в зоне деятельности ЕТО ПАО "Т Плюс"
Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации, техническому перевооружению объектов систем теплоснабжения ООО "СамЭК" в зоне ЕТО ПАО «Т Плюс», необходимые для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, выполненные в 2025 г., не предусмотренные схемой теплоснабжения
Наименование мероприятия | Место реализации (Адрес) | Длина участка, м | Условный диаметр, мм | Прочие хараректистики | Затраты в ценах соответствующих лет без НДС, тыс.руб

## Индикаторы
| Сведения о показателях (индикаторах) деятельности в 2025 году ООО "СамЭК" в зоне деятельности ЕТО ПАО "Т Плюс" | Комментарии/Приложение ООО "СамЭК"
1 | Сведения за 2025 год о фактическом выполнении мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, не запланированные схемой теплоснабжения с указанием фактических характеристик (наименование, стоимость, протяженность, диаметр, количество) и предоставлением следующих подтверждающих документов:
- по ремонтным мероприятиям – подписанная форма ОС-3 ( при необходимости акты КС-2 и КС-3);
- по мероприятиям ТПиР, модернизации или нового строительства - подписанная форма КС-14, кроме случаев отдельных видов работ, например, для СМР или ПИР – акты КС-2 и КС-3, акт выполненных работ/оказанных услуг;
- для комплексных мероприятий на объектах тепловых сетей, насосных станций, центральных тепловых пунктов, а также источников тепловой энергии и теплоносителя – подписанный акт допуска (ввода) в эксплуатацию.
2 | Количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на тепловых сетях за 2020 - 2025 г. с приложением Актов расследований причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, составляемых в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.06.2022 № 1014, содержащих следующие учетные признаки:
- прекращение теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;
- разрушение или повреждение оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более
- разрушение или повреждение сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей;
- перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов;
- снижение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30% и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.
3 | Общее количество повреждений при теплоснабжении на тепловых сетях в отопительный период, за исключением повреждений, произошедших в период температурных и/или гидравлических испытаний за 2020 – 2025 гг.
4 | Продолжительность фактического времени производства ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период в календарных днях по каждому району тепловых сетей за 2025 год.
5 | Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения
6 | Сведения о бесхозяйных тепловых сетях, переданных на обслуживание, по форме Приложения (Бесхозяйные ТС) или в любом имеющемся виде:
- диаметры (по участкам) бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года на конец 2025 года;
- длина в однотрубном исчислении (по участкам разных диаметров) бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года на конец 2025 года;
- диаметры (по участкам) бесхозяйных тепловых сетей на конец 2025 года (находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей как более, так и менее 1 года);
- длина в однотрубном исчислении (по участкам разных диаметров) бесхозяйных тепловых сетей на конец 2025 года (находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей как более, так и менее 1 года);
- постановления муниципалитета о передаче в обслуживание бесхозяйных тепловых сетей за период до конца 2025 года.
7 | Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства (выданные предупреждения, предписания) в сфере теплоснабжения, а также факты применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях, вступивших в законную силу в 2025 году (за год), включая акты о привлечении к ответственности по следующим статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 14.31-14.33, 9.21, 19.5 (части 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 3), 19.8. с предоставлением соответствующих документов – актов, предупреждений, предписаний, решений.

## Бесхозяйные ТС
Приложение. Характеристика бесхозяйных тепловых сетей, выявленных в 2025 г. в зоне деятельности ЕТО ПАО "Т Плюс"
Источник теплоснабжения | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Условный диаметр трубопроводов на участке Dу, мм | Длина участка (в двухтрубном исчислении) l, м | Дата принятия на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество | Наименование организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Документ органа местного самоуправления, согласно которому организация наделена полномочиями по эксплуатации бесхозяйных сетей
Характеристика бесхозяйных тепловых сетей находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года на конец 2025 г. в зоне деятельности ЕТО ПАО "Т Плюс"
Источник теплоснабжения | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Условный диаметр трубопроводов на участке Dу, мм | Длина участка (в двухтрубном исчислении) l, м | Дата принятия на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество